| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «ЖИРОУЛОВИТЕЛИ» | Холдинг Полимерные Трубопроводные Системы г.Москва, Кутузовский проезд, 16 Тел./факс: (495) 363-51-64 |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Факс/E-mail: |  |
| Основное направление хозяйственной деятельности заказчика |  |
| Наличие проектной документации на жироуловитель и трубопроводные сети |  |
| Наличие грунтовых вод и глубина их залегания в месте размещения жироуловителя |  |
| Глубина промерзания грунтов |  |
| Материал корпуса жироуловителя | полиэтилен низкого давления |
| Тип корпуса | сварной |
| Тип установки | горизонтальная | вертикальная |
| Размещение жироуловителя | подземное | в помещении |
| Размещение жироуловителя при подземной установке | в зеленой зоне |
| Вид стоков | хоз. бытовые | производств. |
| Температура стоков | °С |  |
| Плотность жира в стоках | кг/м3 |  |
| Наличие в стоках моющих средств | моющие средства не используются | моющие средства используются | предприятие с жесткими гигиеническими требованиями |
| Наличие в стоках вредных веществ (указать каких именно и концентрацию) |  |
| Максимальный приток сточных вод | л/с |  |
| Диаметр корпуса жироуловителя, D | мм |  |
| Наличие удлиняющей горловины | да | нет |
| Диаметр удлиняющей горловины D1 | мм |  |
| Наличие крышки корпуса (горловины), люка | да | нет |
| Наличие лестницы для обслуживания | да | нет |
| Тип крышки корпуса (люка): - люк чугунный по ГОСТ 3634-99 - люк полимерный (полиэтиленовый) по ГОСТ 3634-99 - люк (крышка) полиэтиленовый особой конструкции |  |
| Количество подводящих трубопроводов |  |
| Глубины заложения подводящих трубопроводов, Нвх | м |  |  |  |
| Наружные диаметры подводящих патрубков, dвх | мм |  |  |  |
| Толщины стенок подводящих патрубков, hвх | мм |  |  |  |
| Длины подводящих патрубков относительно корпуса, Lвх | мм |  |  |  |

| Количество отводящих трубопроводов |  |
| --- | --- |
| Глубины заложения отводящих трубопроводов, Нотв | м |  |  |  |
| Наружные диаметры отводящих патрубков, dотв | мм |  |  |  |
| Толщины стенок отводящих патрубков, hотв | мм |  |  |  |
| Длины отводящих патрубков относительно корпуса, Lотв | мм |  |  |  |
| Направление подводящих патрубков |  |
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 |  |
| Другое: |  |
| Направление отводящих патрубков |  |
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 |  |
| Другое: |  |

Особые требования к конструкции:

| Подпись заказчика: | ____________________ | / / |
| --- | --- | --- |
| Дата заполнения: | ____________________ |